Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

PROTOKÓŁ Z OKRESOWYCH OGLĘDZIN NR ………….… Z DNIA …….…………   
ROZDZIELNI TRANSFORMATOROWEJ ZGODNIE Z UMOWĄ NR ………………..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stacja transformatorowa w Dzierżoniowie ul. Strefowa 19 | | |  |
|  | Wynik oględzin | Podpis | uwagi | Informacje dodatkowe |
| 1. zgodność schematu stacji ze stanem faktycznym, |  |  |  |  |
| 1. zgodność układu połączeń stacji z ustalonym w programie pracy układem sieci elektroenergetycznym, |  |  |  |  |
| 1. książki eksploatacji, |  |  |  |  |
| 1. stan opisów i oznaczeń informacyjno – ostrzegawczych, |  |  |  |  |
| 1. stan instalacji przeciwpożarowej oraz sprzętu bhp i ppoż., |  |  |  |  |
| 1. stan obiektów budowlanych oraz zamknięć. |  |  |  |  |
| 1. wycieki, |  |  |  |  |
| 1. poziom oleju, |  |  |  |  |
| 1. stan konserwatora oleju, |  |  |  |  |
| 1. stan powłok malarskich, |  |  |  |  |
| 1. stan osprzętu, |  |  |  |  |
| 1. kontrola temperatury i dźwięku pracy, |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |

Podpis przeprowadzającego oględziny: Podpis pracownika firmy ………………………..

PROTOKÓŁ Z OKRESOWYCH OGLĘDZIN NR ………….… Z DNIA …….…………   
ROZDZIELNI TRANSFORMATOROWEJ ZGODNIE Z UMOWĄ NR ………………..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stacja transformatorowa w Dzierżoniowie ul. Strefowa 21 | | |  |
|  | Wynik oględzin | Podpis | uwagi | Informacje dodatkowe |
| 1. zgodność schematu stacji ze stanem faktycznym, |  |  |  |  |
| 1. zgodność układu połączeń stacji z ustalonym w programie pracy układem sieci elektroenergetycznym, |  |  |  |  |
| 1. książki eksploatacji, |  |  |  |  |
| 1. stan opisów i oznaczeń informacyjno – ostrzegawczych, |  |  |  |  |
| 1. stan instalacji przeciwpożarowej oraz sprzętu bhp i ppoż., |  |  |  |  |
| 1. stan obiektów budowlanych oraz zamknięć. |  |  |  |  |
| 1. wycieki, |  |  |  |  |
| 1. poziom oleju, |  |  |  |  |
| 1. stan konserwatora oleju, |  |  |  |  |
| 1. stan powłok malarskich, |  |  |  |  |
| 1. stan osprzętu, |  |  |  |  |
| 1. kontrola temperatury i dźwięku pracy, |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |

Podpis przeprowadzającego oględziny: Podpis pracownika firmy ………………………..

PROTOKÓŁ Z OKRESOWYCH OGLĘDZIN NR ………….… Z DNIA …….…………   
ROZDZIELNI TRANSFORMATOROWEJ ZGODNIE Z UMOWĄ NR ………………..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stacja transformatorowa w Wałbrzychu ul. Uczniowska 34 | | |  |
|  | Wynik oględzin | Podpis | uwagi | Informacje dodatkowe |
| 1. zgodność schematu stacji ze stanem faktycznym, |  |  |  |  |
| 1. zgodność układu połączeń stacji z ustalonym w programie pracy układem sieci elektroenergetycznym, |  |  |  |  |
| 1. książki eksploatacji, |  |  |  |  |
| 1. stan opisów i oznaczeń informacyjno – ostrzegawczych, |  |  |  |  |
| 1. stan instalacji przeciwpożarowej oraz sprzętu bhp i ppoż., |  |  |  |  |
| 1. stan obiektów budowlanych oraz zamknięć. |  |  |  |  |
| 1. wycieki, |  |  |  |  |
| 1. poziom oleju, |  |  |  |  |
| 1. stan konserwatora oleju, |  |  |  |  |
| 1. stan powłok malarskich, |  |  |  |  |
| 1. stan osprzętu, |  |  |  |  |
| 1. kontrola temperatury i dźwięku pracy, |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |

Podpis przeprowadzającego oględziny: Podpis pracownika firmy ………………………..

PROTOKÓŁ Z OKRESOWYCH OGLĘDZIN NR ………….… Z DNIA …….…………   
ROZDZIELNI TRANSFORMATOROWEJ ZGODNIE Z UMOWĄ NR ………………..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stacja transformatorowa w Świdnicy ul. Towarowa 30 | | |  |
|  | Wynik oględzin | Podpis | uwagi | Informacje dodatkowe |
| 1. zgodność schematu stacji ze stanem faktycznym, |  |  |  |  |
| 1. zgodność układu połączeń stacji z ustalonym w programie pracy układem sieci elektroenergetycznym, |  |  |  |  |
| 1. książki eksploatacji, |  |  |  |  |
| 1. stan opisów i oznaczeń informacyjno – ostrzegawczych, |  |  |  |  |
| 1. stan instalacji przeciwpożarowej oraz sprzętu bhp i ppoż., |  |  |  |  |
| 1. stan obiektów budowlanych oraz zamknięć. |  |  |  |  |
| 1. wycieki, |  |  |  |  |
| 1. poziom oleju, |  |  |  |  |
| 1. stan konserwatora oleju, |  |  |  |  |
| 1. stan powłok malarskich, |  |  |  |  |
| 1. stan osprzętu, |  |  |  |  |
| 1. kontrola temperatury i dźwięku pracy, |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |

Podpis przeprowadzającego oględziny: Podpis pracownika firmy ………………………..

PROTOKÓŁ Z OKRESOWYCH OGLĘDZIN NR ………….… Z DNIA …….…………   
ROZDZIELNI TRANSFORMATOROWEJ ZGODNIE Z UMOWĄ NR ………………..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stacja transformatorowa w Świdnicy ul. Towarowa 28A | | |  |
|  | Wynik oględzin | Podpis | uwagi | Informacje dodatkowe |
| 1. zgodność schematu stacji ze stanem faktycznym, |  |  |  |  |
| 1. zgodność układu połączeń stacji z ustalonym w programie pracy układem sieci elektroenergetycznym, |  |  |  |  |
| 1. książki eksploatacji, |  |  |  |  |
| 1. stan opisów i oznaczeń informacyjno – ostrzegawczych, |  |  |  |  |
| 1. stan instalacji przeciwpożarowej oraz sprzętu bhp i ppoż., |  |  |  |  |
| 1. stan obiektów budowlanych oraz zamknięć. |  |  |  |  |
| 1. wycieki, |  |  |  |  |
| 1. poziom oleju, |  |  |  |  |
| 1. stan konserwatora oleju, |  |  |  |  |
| 1. stan powłok malarskich, |  |  |  |  |
| 1. stan osprzętu, |  |  |  |  |
| 1. kontrola temperatury i dźwięku pracy, |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |

Podpis przeprowadzającego oględziny: Podpis pracownika firmy ………………………..

PROTOKÓŁ Z OKRESOWYCH OGLĘDZIN NR ………….… Z DNIA …….…………   
ROZDZIELNI TRANSFORMATOROWEJ ZGODNIE Z UMOWĄ NR ………………..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stacja transformatorowa w Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 (hala G) | | |  |
|  | Wynik oględzin | Podpis | uwagi | Informacje dodatkowe |
| 1. zgodność schematu stacji ze stanem faktycznym, |  |  |  |  |
| 1. zgodność układu połączeń stacji z ustalonym w programie pracy układem sieci elektroenergetycznym, |  |  |  |  |
| 1. książki eksploatacji, |  |  |  |  |
| 1. stan opisów i oznaczeń informacyjno – ostrzegawczych, |  |  |  |  |
| 1. stan instalacji przeciwpożarowej oraz sprzętu bhp i ppoż., |  |  |  |  |
| 1. stan obiektów budowlanych oraz zamknięć. |  |  |  |  |
| 1. wycieki, |  |  |  |  |
| 1. poziom oleju, |  |  |  |  |
| 1. stan konserwatora oleju, |  |  |  |  |
| 1. stan powłok malarskich, |  |  |  |  |
| 1. stan osprzętu, |  |  |  |  |
| 1. kontrola temperatury i dźwięku pracy, |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |

Podpis przeprowadzającego oględziny: Podpis pracownika firmy ………………………..

PROTOKÓŁ Z OKRESOWYCH OGLĘDZIN NR ………….… Z DNIA …….…………   
ROZDZIELNI TRANSFORMATOROWEJ ZGODNIE Z UMOWĄ NR ………………..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stacja transformatorowa w Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 (hala D) | | |  |
|  | Wynik oględzin | Podpis | uwagi | Informacje dodatkowe |
| 1. zgodność schematu stacji ze stanem faktycznym, |  |  |  |  |
| 1. zgodność układu połączeń stacji z ustalonym w programie pracy układem sieci elektroenergetycznym, |  |  |  |  |
| 1. książki eksploatacji, |  |  |  |  |
| 1. stan opisów i oznaczeń informacyjno – ostrzegawczych, |  |  |  |  |
| 1. stan instalacji przeciwpożarowej oraz sprzętu bhp i ppoż., |  |  |  |  |
| 1. stan obiektów budowlanych oraz zamknięć. |  |  |  |  |
| 1. wycieki, |  |  |  |  |
| 1. poziom oleju, |  |  |  |  |
| 1. stan konserwatora oleju, |  |  |  |  |
| 1. stan powłok malarskich, |  |  |  |  |
| 1. stan osprzętu, |  |  |  |  |
| 1. kontrola temperatury i dźwięku pracy, |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |

Podpis przeprowadzającego oględziny: Podpis pracownika firmy ………………………..

PROTOKÓŁ Z OKRESOWYCH OGLĘDZIN NR ………….… Z DNIA …….…………   
ROZDZIELNI TRANSFORMATOROWEJ ZGODNIE Z UMOWĄ NR ………………..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stacja transformatorowa w Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 (hala B i C) | | |  |
|  | Wynik oględzin | Podpis | uwagi | Informacje dodatkowe |
| 1. zgodność schematu stacji ze stanem faktycznym, |  |  |  |  |
| 1. zgodność układu połączeń stacji z ustalonym w programie pracy układem sieci elektroenergetycznym, |  |  |  |  |
| 1. książki eksploatacji, |  |  |  |  |
| 1. stan opisów i oznaczeń informacyjno – ostrzegawczych, |  |  |  |  |
| 1. stan instalacji przeciwpożarowej oraz sprzętu bhp i ppoż., |  |  |  |  |
| 1. stan obiektów budowlanych oraz zamknięć. |  |  |  |  |
| 1. wycieki, |  |  |  |  |
| 1. poziom oleju, |  |  |  |  |
| 1. stan konserwatora oleju, |  |  |  |  |
| 1. stan powłok malarskich, |  |  |  |  |
| 1. stan osprzętu, |  |  |  |  |
| 1. kontrola temperatury i dźwięku pracy, |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |

Podpis przeprowadzającego oględziny: Podpis pracownika firmy ………………………..

PROTOKÓŁ Z OKRESOWYCH OGLĘDZIN NR ………….… Z DNIA …….…………   
ROZDZIELNI TRANSFORMATOROWEJ ZGODNIE Z UMOWĄ NR ………………..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stacja transformatorowa w Świebodzice ul. Strefowa 5a (Biznes Inkubator) | | |  |
|  | Wynik oględzin | Podpis | uwagi | Informacje dodatkowe |
| 1. zgodność schematu stacji ze stanem faktycznym, |  |  |  |  |
| 1. zgodność układu połączeń stacji z ustalonym w programie pracy układem sieci elektroenergetycznym, |  |  |  |  |
| 1. książki eksploatacji, |  |  |  |  |
| 1. stan opisów i oznaczeń informacyjno – ostrzegawczych, |  |  |  |  |
| 1. stan instalacji przeciwpożarowej oraz sprzętu bhp i ppoż., |  |  |  |  |
| 1. stan obiektów budowlanych oraz zamknięć. |  |  |  |  |
| 1. wycieki, |  |  |  |  |
| 1. poziom oleju, |  |  |  |  |
| 1. stan konserwatora oleju, |  |  |  |  |
| 1. stan powłok malarskich, |  |  |  |  |
| 1. stan osprzętu, |  |  |  |  |
| 1. kontrola temperatury i dźwięku pracy, |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |

Podpis przeprowadzającego oględziny: Podpis pracownika firmy ………………………..