Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

PROTOKÓŁ Z OKRESOWYCH OGLĘDZIN NR ………….… Z DNIA …….…………
ROZDZIELNI TRANSFORMATOROWEJ ZGODNIE Z UMOWĄ NR ………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stacja transformatorowa w Dzierżoniowie ul. Strefowa 19  |  |
|  | Wynik oględzin | Podpis  | uwagi | Informacje dodatkowe |
| 1. zgodność schematu stacji ze stanem faktycznym,
 |  |  |  |  |
| 1. zgodność układu połączeń stacji z ustalonym w programie pracy układem sieci elektroenergetycznym,
 |  |  |  |  |
| 1. książki eksploatacji,
 |  |  |  |  |
| 1. stan opisów i oznaczeń informacyjno – ostrzegawczych,
 |  |  |  |  |
| 1. stan instalacji przeciwpożarowej oraz sprzętu bhp i ppoż.,
 |  |  |  |  |
| 1. stan obiektów budowlanych oraz zamknięć.
 |  |  |  |  |
| 1. wycieki,
 |  |  |  |  |
| 1. poziom oleju,
 |  |  |  |  |
| 1. stan konserwatora oleju,
 |  |  |  |  |
| 1. stan powłok malarskich,
 |  |  |  |  |
| 1. stan osprzętu,
 |  |  |  |  |
| 1. kontrola temperatury i dźwięku pracy,
 |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |

Podpis przeprowadzającego oględziny: Podpis pracownika firmy ………………………..

PROTOKÓŁ Z OKRESOWYCH OGLĘDZIN NR ………….… Z DNIA …….…………
ROZDZIELNI TRANSFORMATOROWEJ ZGODNIE Z UMOWĄ NR ………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stacja transformatorowa w Dzierżoniowie ul. Strefowa 21  |  |
|  | Wynik oględzin | Podpis  | uwagi | Informacje dodatkowe |
| 1. zgodność schematu stacji ze stanem faktycznym,
 |  |  |  |  |
| 1. zgodność układu połączeń stacji z ustalonym w programie pracy układem sieci elektroenergetycznym,
 |  |  |  |  |
| 1. książki eksploatacji,
 |  |  |  |  |
| 1. stan opisów i oznaczeń informacyjno – ostrzegawczych,
 |  |  |  |  |
| 1. stan instalacji przeciwpożarowej oraz sprzętu bhp i ppoż.,
 |  |  |  |  |
| 1. stan obiektów budowlanych oraz zamknięć.
 |  |  |  |  |
| 1. wycieki,
 |  |  |  |  |
| 1. poziom oleju,
 |  |  |  |  |
| 1. stan konserwatora oleju,
 |  |  |  |  |
| 1. stan powłok malarskich,
 |  |  |  |  |
| 1. stan osprzętu,
 |  |  |  |  |
| 1. kontrola temperatury i dźwięku pracy,
 |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |

Podpis przeprowadzającego oględziny: Podpis pracownika firmy ………………………..

PROTOKÓŁ Z OKRESOWYCH OGLĘDZIN NR ………….… Z DNIA …….…………
ROZDZIELNI TRANSFORMATOROWEJ ZGODNIE Z UMOWĄ NR ………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stacja transformatorowa w Wałbrzychu ul. Uczniowska 34 |  |
|  | Wynik oględzin | Podpis  | uwagi | Informacje dodatkowe |
| 1. zgodność schematu stacji ze stanem faktycznym,
 |  |  |  |  |
| 1. zgodność układu połączeń stacji z ustalonym w programie pracy układem sieci elektroenergetycznym,
 |  |  |  |  |
| 1. książki eksploatacji,
 |  |  |  |  |
| 1. stan opisów i oznaczeń informacyjno – ostrzegawczych,
 |  |  |  |  |
| 1. stan instalacji przeciwpożarowej oraz sprzętu bhp i ppoż.,
 |  |  |  |  |
| 1. stan obiektów budowlanych oraz zamknięć.
 |  |  |  |  |
| 1. wycieki,
 |  |  |  |  |
| 1. poziom oleju,
 |  |  |  |  |
| 1. stan konserwatora oleju,
 |  |  |  |  |
| 1. stan powłok malarskich,
 |  |  |  |  |
| 1. stan osprzętu,
 |  |  |  |  |
| 1. kontrola temperatury i dźwięku pracy,
 |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |

Podpis przeprowadzającego oględziny: Podpis pracownika firmy ………………………..

PROTOKÓŁ Z OKRESOWYCH OGLĘDZIN NR ………….… Z DNIA …….…………
ROZDZIELNI TRANSFORMATOROWEJ ZGODNIE Z UMOWĄ NR ………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stacja transformatorowa w Świdnicy ul. Towarowa 30 |  |
|  | Wynik oględzin | Podpis  | uwagi | Informacje dodatkowe |
| 1. zgodność schematu stacji ze stanem faktycznym,
 |  |  |  |  |
| 1. zgodność układu połączeń stacji z ustalonym w programie pracy układem sieci elektroenergetycznym,
 |  |  |  |  |
| 1. książki eksploatacji,
 |  |  |  |  |
| 1. stan opisów i oznaczeń informacyjno – ostrzegawczych,
 |  |  |  |  |
| 1. stan instalacji przeciwpożarowej oraz sprzętu bhp i ppoż.,
 |  |  |  |  |
| 1. stan obiektów budowlanych oraz zamknięć.
 |  |  |  |  |
| 1. wycieki,
 |  |  |  |  |
| 1. poziom oleju,
 |  |  |  |  |
| 1. stan konserwatora oleju,
 |  |  |  |  |
| 1. stan powłok malarskich,
 |  |  |  |  |
| 1. stan osprzętu,
 |  |  |  |  |
| 1. kontrola temperatury i dźwięku pracy,
 |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |

Podpis przeprowadzającego oględziny: Podpis pracownika firmy ………………………..

PROTOKÓŁ Z OKRESOWYCH OGLĘDZIN NR ………….… Z DNIA …….…………
ROZDZIELNI TRANSFORMATOROWEJ ZGODNIE Z UMOWĄ NR ………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stacja transformatorowa w Świdnicy ul. Towarowa 28A |  |
|  | Wynik oględzin | Podpis  | uwagi | Informacje dodatkowe |
| 1. zgodność schematu stacji ze stanem faktycznym,
 |  |  |  |  |
| 1. zgodność układu połączeń stacji z ustalonym w programie pracy układem sieci elektroenergetycznym,
 |  |  |  |  |
| 1. książki eksploatacji,
 |  |  |  |  |
| 1. stan opisów i oznaczeń informacyjno – ostrzegawczych,
 |  |  |  |  |
| 1. stan instalacji przeciwpożarowej oraz sprzętu bhp i ppoż.,
 |  |  |  |  |
| 1. stan obiektów budowlanych oraz zamknięć.
 |  |  |  |  |
| 1. wycieki,
 |  |  |  |  |
| 1. poziom oleju,
 |  |  |  |  |
| 1. stan konserwatora oleju,
 |  |  |  |  |
| 1. stan powłok malarskich,
 |  |  |  |  |
| 1. stan osprzętu,
 |  |  |  |  |
| 1. kontrola temperatury i dźwięku pracy,
 |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |

Podpis przeprowadzającego oględziny: Podpis pracownika firmy ………………………..

PROTOKÓŁ Z OKRESOWYCH OGLĘDZIN NR ………….… Z DNIA …….…………
ROZDZIELNI TRANSFORMATOROWEJ ZGODNIE Z UMOWĄ NR ………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stacja transformatorowa w Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 (hala G) |  |
|  | Wynik oględzin | Podpis  | uwagi | Informacje dodatkowe |
| 1. zgodność schematu stacji ze stanem faktycznym,
 |  |  |  |  |
| 1. zgodność układu połączeń stacji z ustalonym w programie pracy układem sieci elektroenergetycznym,
 |  |  |  |  |
| 1. książki eksploatacji,
 |  |  |  |  |
| 1. stan opisów i oznaczeń informacyjno – ostrzegawczych,
 |  |  |  |  |
| 1. stan instalacji przeciwpożarowej oraz sprzętu bhp i ppoż.,
 |  |  |  |  |
| 1. stan obiektów budowlanych oraz zamknięć.
 |  |  |  |  |
| 1. wycieki,
 |  |  |  |  |
| 1. poziom oleju,
 |  |  |  |  |
| 1. stan konserwatora oleju,
 |  |  |  |  |
| 1. stan powłok malarskich,
 |  |  |  |  |
| 1. stan osprzętu,
 |  |  |  |  |
| 1. kontrola temperatury i dźwięku pracy,
 |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |

Podpis przeprowadzającego oględziny: Podpis pracownika firmy ………………………..

PROTOKÓŁ Z OKRESOWYCH OGLĘDZIN NR ………….… Z DNIA …….…………
ROZDZIELNI TRANSFORMATOROWEJ ZGODNIE Z UMOWĄ NR ………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stacja transformatorowa w Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 (hala D) |  |
|  | Wynik oględzin | Podpis  | uwagi | Informacje dodatkowe |
| 1. zgodność schematu stacji ze stanem faktycznym,
 |  |  |  |  |
| 1. zgodność układu połączeń stacji z ustalonym w programie pracy układem sieci elektroenergetycznym,
 |  |  |  |  |
| 1. książki eksploatacji,
 |  |  |  |  |
| 1. stan opisów i oznaczeń informacyjno – ostrzegawczych,
 |  |  |  |  |
| 1. stan instalacji przeciwpożarowej oraz sprzętu bhp i ppoż.,
 |  |  |  |  |
| 1. stan obiektów budowlanych oraz zamknięć.
 |  |  |  |  |
| 1. wycieki,
 |  |  |  |  |
| 1. poziom oleju,
 |  |  |  |  |
| 1. stan konserwatora oleju,
 |  |  |  |  |
| 1. stan powłok malarskich,
 |  |  |  |  |
| 1. stan osprzętu,
 |  |  |  |  |
| 1. kontrola temperatury i dźwięku pracy,
 |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |

Podpis przeprowadzającego oględziny: Podpis pracownika firmy ………………………..

PROTOKÓŁ Z OKRESOWYCH OGLĘDZIN NR ………….… Z DNIA …….…………
ROZDZIELNI TRANSFORMATOROWEJ ZGODNIE Z UMOWĄ NR ………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stacja transformatorowa w Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 (hala B i C) |  |
|  | Wynik oględzin | Podpis  | uwagi | Informacje dodatkowe |
| 1. zgodność schematu stacji ze stanem faktycznym,
 |  |  |  |  |
| 1. zgodność układu połączeń stacji z ustalonym w programie pracy układem sieci elektroenergetycznym,
 |  |  |  |  |
| 1. książki eksploatacji,
 |  |  |  |  |
| 1. stan opisów i oznaczeń informacyjno – ostrzegawczych,
 |  |  |  |  |
| 1. stan instalacji przeciwpożarowej oraz sprzętu bhp i ppoż.,
 |  |  |  |  |
| 1. stan obiektów budowlanych oraz zamknięć.
 |  |  |  |  |
| 1. wycieki,
 |  |  |  |  |
| 1. poziom oleju,
 |  |  |  |  |
| 1. stan konserwatora oleju,
 |  |  |  |  |
| 1. stan powłok malarskich,
 |  |  |  |  |
| 1. stan osprzętu,
 |  |  |  |  |
| 1. kontrola temperatury i dźwięku pracy,
 |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |

Podpis przeprowadzającego oględziny: Podpis pracownika firmy ………………………..

PROTOKÓŁ Z OKRESOWYCH OGLĘDZIN NR ………….… Z DNIA …….…………
ROZDZIELNI TRANSFORMATOROWEJ ZGODNIE Z UMOWĄ NR ………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stacja transformatorowa w Świebodzice ul. Strefowa 5a (Biznes Inkubator) |  |
|  | Wynik oględzin | Podpis  | uwagi | Informacje dodatkowe |
| 1. zgodność schematu stacji ze stanem faktycznym,
 |  |  |  |  |
| 1. zgodność układu połączeń stacji z ustalonym w programie pracy układem sieci elektroenergetycznym,
 |  |  |  |  |
| 1. książki eksploatacji,
 |  |  |  |  |
| 1. stan opisów i oznaczeń informacyjno – ostrzegawczych,
 |  |  |  |  |
| 1. stan instalacji przeciwpożarowej oraz sprzętu bhp i ppoż.,
 |  |  |  |  |
| 1. stan obiektów budowlanych oraz zamknięć.
 |  |  |  |  |
| 1. wycieki,
 |  |  |  |  |
| 1. poziom oleju,
 |  |  |  |  |
| 1. stan konserwatora oleju,
 |  |  |  |  |
| 1. stan powłok malarskich,
 |  |  |  |  |
| 1. stan osprzętu,
 |  |  |  |  |
| 1. kontrola temperatury i dźwięku pracy,
 |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |

Podpis przeprowadzającego oględziny: Podpis pracownika firmy ………………………..